## Slide 1: Выход центрального MPPC и MPPC-matrix 5x5
Шемякина Екатерина
171109

## Slide 2: Пример события (20kV, MPPC#38)
<ʃSMPPC> (white)
<S3PMT> (red)

## Slide 3: Пример события (20kV, MPPC#38)
Программа определяет следующие диапазоны измерений:
1. “MPPC zoom” – от начала сигнала (52 μs) до тех пор, пока средний интеграл MPPC-сигналов больше нуля.
2. “PMT zoom” – от начала сигнала (52 μs) до тех пор, пока средний 3PMT-сигнал больше нуля.
<ʃSMPPC> (white)
<S3PMT> (red)
Для обоих этих временных интегралов для каждого события программа выдает:
Площадь всех пиков в интервале (ограниченную линейной аппроксимацией)
Площадь интеграла (т.е. величину двойного интеграла)

## Slide 4: N pe в зависимости от поля (MPPC#38)
На основе этих результатов для работы с остальными каналами выбираем в качестве диапазона “MPPC zoom”, а в качестве метода – двойное интегрирование, т.к. для низких полей результаты этого метода совпадают с результатами вычисления по площади, а для высоких полей зависимость, вычисленная методом двойного интеграла более гладкая.

## Slide 5: Заряд
=25keV
выбрана в качестве
калибровочной константы

## Slide 6: Выход матрицы vs выход MPPC#13

## Slide 7: Почему сигнал со всей матрицы не насыщается при больших полях:

## Slide 13
Внимание! Для числа pe, полученных вычислением по площади, (синие точки) для всех каналов, кроме 38 и 51, использовался только медианный фильтр, без линейной интерполяции. Именно это объясняет большое расхождение с данными, вычисленными по двойному интегралу. По каналам 38 и 51 видно, что вычисление площади с интерполяцией и двойной интеграл дают близкие результаты.

## Slide 14: 5

## Slide 15: 6

## Slide 16: 7

## Slide 17: 7

## Slide 18: 8

## Slide 19: 9

## Slide 20: 9

## Slide 21: 10R

## Slide 22: 10

## Slide 23: 12

## Slide 24: 14

## Slide 25: 16

## Slide 26: 18

## Slide 27: 20