## Slide 1: Обработка данных захода от 22 июня 2017
Олейников Владислав

## Slide 2: Схема измерений
PMT2
PMT3
PMT4
N979
in
out
N625
in
out
“Таблетка” 2
attenuator
Oscilloscope
N625
in
out
A7468B
(переходник)
V1740 ADC
THGEM
AMP
AUX
SiPM top matrix
AMP
Сигнал
Триггер

## Slide 3: Схема измерений (дополнение)
PMT1
N979
in
out
N625
in
out
Oscilloscope
A7468B
(переходник)
V1740 ADC
“Таблетка” 1

## Slide 4: Описание каналов
Ch_0 – сумма 3-х ФЭУ
Ch_1 – один ФЭУ
Ch_2 – сигнал с THGEM
Ch_32 - Ch_63 – сигнал с SiPM
 |  |  | 1(0) [32] | 2(1) [33] | 3(16) [48] | 4(17) [49] | 5(2) [34] |  |  | 
 |  |  | 6(3) [35] | 7(18) [50] | 8(19) [51] | 9(4) [36] | 10(5) [37] |  |  | 
 |  |  | 11(20) [52] | 12(21) [53] | 13(6) [38] | 14(7) [39] | 15(22) [54] |  |  | 
 |  |  | 16(23) [55] | 17(8) [40] | 18(9) [41] | 19(24) [56] | 20(25) [57] |  |  | 
 |  |  | 21(10) [42] | 22(11) [43] | 23(26) [58] | 24(27) [59] | 25(12) [44] |  |  | 
Неподключенный канал
Подключенный канал
13(6) [38]
13 – физический номер расположения SiPM на матрице. Номера идут последовательно от 1 до 25
(6) – номер канала при подключении на нижний разъем v1740
[38] - номер канала при подключении на верхний разъем v1740.
[j] = (i) + 32
Это наш случай.
Легенда

## Slide 5: 3PMT

## Slide 6: Небольшое введение
Проверка равномерности интеграла, чтобы убедиться что от события к событию, от рана к рану данные записались верно.
Если не указано иного, то интеграл измеряется в mV * ns и вычисляется методом прямоугольников.
Если не указано иного, то аппроксимация сделана гауссом методом Chi^2.

## Slide 7: event_x-ray_20_thmV, ∑3PMT
Отключали пушку
From 35000 to 69500 ns

## Slide 8: event_x-ray_18_small_2 , ∑3PMT
Тут все равномерно
From 35000 to 69500 ns

## Slide 9: event_x-ray_16_thmV , ∑3PMT
71 graphs
From 35000 to 70500 ns

## Slide 10: event_x-ray_14_thmV , ∑3PMT
61 graphs
From 35000 to 73000 ns

## Slide 11: event_x-ray_12_thmV , ∑3PMT
From 50000 to 74500 ns

## Slide 12: event_x-ray_10_thmV , ∑3PMT
From 55000 to 75000 ns

## Slide 13: event_x-ray_10_thmV_recalib , ∑3PMT
From 55000 to 78000 ns

## Slide 14: event_x-ray_9_thmV, ∑3PMT
From 60000 to 79500 ns

## Slide 15: event_x-ray_8_thmV, ∑3PMT

## Slide 16: event_x-ray_8_thmV, ∑3PMT
510 averaged graphs
From 56000 to 82300 ns

## Slide 17: event_x-ray_7_thmV, ∑3PMT

## Slide 18: event_x-ray_7_thmV, ∑3PMT
From 62000 to 86500 ns

## Slide 19: event_x-ray_6_thmV, ∑3PMT

## Slide 20: event_x-ray_6_thmV, ∑3PMT
From 68000 to 92700 ns

## Slide 21: event_x-ray_5_thmV, ∑3PMT

## Slide 22: event_x-ray_5_thmV, ∑3PMT
From 78000 to 101834 ns

## Slide 23: event_x-ray_4_thmV, ∑3PMT

## Slide 24: event_x-ray_4_thmV, ∑3PMT
From 90000 to 119000 ns

## Slide 25: 1PMT

## Slide 26: event_x-ray_20_thmV, 1PMT

## Slide 27: event_x-ray_20_thmV, 1PMT
From 43500 to 71030 ns

## Slide 28: event_x-ray_18_small_2, 1PMT

## Slide 29: event_x-ray_18_small_2, 1PMT
From 46000 to 72560 ns
integral < 2E6

## Slide 30
event_x-ray_16_thmV, 1PMT

## Slide 31
event_x-ray_16_thmV, 1PMT
From 45000 to 72260 ns

## Slide 32
event_x-ray_14_thmV, 1PMT

## Slide 33
event_x-ray_14_thmV, 1PMT
From 47400 to 75600 ns

## Slide 34
event_x-ray_12_thmV, 1PMT

## Slide 35
event_x-ray_12_thmV, 1PMT
From 58000 to 77000 ns
integral > 15000 &&
integral < 300E3

## Slide 36
event_x-ray_10_thmV, 1PMT

## Slide 37
event_x-ray_10_thmV, 1PMT
From 58000 to 76200 ns
run_id > 2954 && run_id < 3032

## Slide 38
event_x-ray_10_thmV, 1PMT
From 58000 to 76200 ns
run_id > 2954 && run_id < 3032 &&
integral > 0 && integral < 220E3
Значительный вклад систематической ошибки:
Откуда начинать интегрировать?
Какие пределы выбирать для фитирования?
Если интегрировать усредненное значение, то при каких условиях отбора?
Ошибка интеграла будет ~30%

## Slide 39
event_x-ray_10_thmV_recalib, 1PMT

## Slide 40
event_x-ray_10_thmV_recalib, 1PMT
From 46000 to 76200 ns

## Slide 41
event_x-ray_9_thmV, 1PMT

## Slide 42
event_x-ray_9_thmV, 1PMT
From 49000 to 79000 ns

## Slide 43
event_x-ray_8_thmV, 1PMT

## Slide 44
event_x-ray_8_thmV, 1PMT
From 48000 to 81830 ns

## Slide 45
event_x-ray_7_thmV, 1PMT

## Slide 46
event_x-ray_7_thmV, 1PMT
From 55000 to 86100 ns

## Slide 47
event_x-ray_6_thmV, 1PMT

## Slide 48
event_x-ray_6_thmV, 1PMT
From 60000 to 93000 ns

## Slide 49
event_x-ray_5_thmV, 1PMT

## Slide 50
event_x-ray_5_thmV, 1PMT
From 80000 to 104400 ns
No cuts
80 bins
60 bins
40 bins

## Slide 51
event_x-ray_4_thmV, 1PMT

## Slide 52
event_x-ray_4_thmV, 1PMT
From 94000 to 130000 ns
No cuts
100 bins
200 bins
500 bins
Интеграл не определен; < 30 pe

## Slide 53: GEM

## Slide 54: event_x-ray_20_thmV, GEM
No cuts
Integral < 200E3; 90 events;
Можно было бы понять форму наводки, но не хватает статистики
37200 ns
67316 ns

## Slide 55: event_x-ray_18_small_2, GEM
No cuts
37600 ns
68200 ns

## Slide 56: event_x-ray_16_thmV, GEM
No cuts
36800 ns
69390 ns

## Slide 57: event_x-ray_14_thmV, GEM
71605 ns
36700 ns
No cuts

## Slide 58: event_x-ray_12_thmV, GEM
No cuts
From 57500 to 74505 ns
36900 ns
57500 ns
74505 ns
From 36900 to 74505 ns

## Slide 59: event_x-ray_10_thmV, GEM
37000 ns
78250 ns
No cuts

## Slide 60: event_x-ray_10_thmV_recalib, GEM
37000 ns
78250 ns
No cuts

## Slide 61: event_x-ray_9_thmV, GEM
37400 ns
79360 ns

## Slide 62: event_x-ray_8_thmV, GEM
37400 ns
83820 ns

## Slide 63: event_x-ray_7_thmV, GEM
37400 ns
87560 ns

## Slide 64: event_x-ray_6_thmV, GEM
37450 ns
93365 ns

## Slide 65: event_x-ray_5_thmV, GEM
37500 ns
103500 ns

## Slide 66: event_x-ray_4_thmV, GEM
37800 ns
103500 ns

## Slide 67: Число pe в событии по методу одиночного интеграла, event_x-ray_4_thmV
Порог на значение интеграла от одного пика необходим, чтобы еще сильнее подавить вклад наводок.
Порог 750 mV*ns везде, кроме ch49 (th = 500) и ch44 (порог не определён, т.к. спектр 1pe перекрывается с наводкой)

## Slide 68
Неточная калибровка?

## Slide 73: SiPM; X-ray

## Slide 74: event_x-ray_20_thmV, SiPM, ch 38
1(0) [32] | 2(1) [33] | 3(16) [48] | 4(17) [49] | 5(2) [34]
6(3) [35] | 7(18) [50] | 8(19) [51] | 9(4) [36] | 10(5) [37]
11(20) [52] | 12(21) [53] | 13(6) [38] | 14(7) [39] | 15(22) [54]
16(23) [55] | 17(8) [40] | 18(9) [41] | 19(24) [56] | 20(25) [57]
21(10) [42] | 22(11) [43] | 23(26) [58] | 24(27) [59] | 25(12) [44]
63300 ns

## Slide 75: Настройка параметров фильтра
s->Background(&yv_float[0], yv_size, 50, TSpectrum::kBackIncreasingWindow, TSpectrum::kBackOrder2, kTRUE, TSpectrum::kBackSmoothing3, kFALSE);

## Slide 76: Настройка параметров фильтра
s->Background(&yv_float[point_left], point_right - point_left, 50, TSpectrum::kBackIncreasingWindow, TSpectrum::kBackOrder2, kTRUE, TSpectrum::kBackSmoothing3, kFALSE);
Int1_var1

## Slide 77: Настройка параметров фильтра
Int1_var2
Точка обрыва находится по максимуму производной при сглаживании по фильтру Савицкого со 101 точкой

## Slide 78: event_x-ray_20_thmV, SiPM, ch 38
Int1_var2
Int1_var1

## Slide 79: Настройка параметров фильтра
Зеленая кривая – сглаживание по 21 точке.
Красная – огибающая по начальной кривой.

## Slide 80: Настройка параметров фильтра
Зеленая кривая – сглаживание по 21 точке.
Красная – огибающая по сглаженной кривой.

## Slide 81: Настройка параметров фильтра
Красная кривая – медианный фильтр по 21 точке от исходного сигнала.

## Slide 82: Настройка параметров фильтра
Красная кривая – медианный фильтр по 11 точке от исходного сигнала.

## Slide 83: Интеграл сигнала

## Slide 84: Настройка параметров фильтра

## Slide 85: Работа алгоритма PeakFinderFind (git commit: https://github.com/Vlad-ole/Parser_signal_finder ef689e56a912f8951742eafadf35fcdc84029d27)
Правильно определяются как одиночные пики, так и группы

## Slide 86: Спектр сигналов 1e, одиночный интеграл
event_x-ray_20_thmV, SiPM, ch 38
Мало статистики для точной калибровки; от 0 до 30000 нс
event_x-ray_4_thmV, SiPM, ch 38
от 0 до 160000 нс

## Slide 87: Спектр сигналов 1e, каналы 32, 33, 34

## Slide 88: Спектр сигналов 1e, каналы 35, 36, 37

## Slide 89: Спектр сигналов 1e, каналы 38, 39, 40

## Slide 90: Спектр сигналов 1e, каналы 41, 42, 43

## Slide 91: Спектр сигналов 1e, каналы 44, 45, 46, 47, 48
45,46, 47 пустые
Похоже, что напряжение пробоя на этом SiMP выше

## Slide 92: Спектр сигналов 1e, каналы 49, 50, 51

## Slide 93: Спектр сигналов 1e, каналы 52, 53, 54

## Slide 94: Спектр сигналов 1e, каналы 55, 56, 57
56 пустой, но должен быть.
Наверное, плохой контакт

## Slide 95: Спектр сигналов 1e, каналы 58, 59, 60
60 - 63 пустые

## Slide 96
event_x-ray_4_thmV, SiPM
event_x-ray_6_thmV, SiPM
event_x-ray_9_thmV, SiPM

## Slide 97: Настройка алгоритма (event_x-ray_4_thmV) для удобства на графиках от времени (но не спектрах) интеграл уменьшен в 500 раз
event_x-ray_4_thmV
наводка
local_baseline_window = 300 ns
local_baseline_window_shift = 0 ns
(размерность интеграла на этом слайде mV*ns*ns, а значение занижено еще в 16 раз, т.к. забыл домножить)

## Slide 98: Настройка алгоритма
veto_window_p = 10000 ns
local_baseline_window = 300 ns
local_baseline_window_shift = 0 ns
veto_window_p = 10000 ns
local_baseline_window = 3000 ns
local_baseline_window_shift = 0 ns
veto_window_p = 10000 ns
local_baseline_window = 10000 ns
local_baseline_window_shift = 0 ns
(размерность интеграла на этом слайде mV*ns*ns, а значение занижено еще в 16 раз, т.к. забыл домножить)

## Slide 99: Настройка алгоритма https://github.com/Vlad-ole/Parser_signal_finder/commits/my-temporary-work 38724f49471c58d843894879027c751cf3ad67ba
const int veto_window_p = 20000 / HORIZ_INTERVAL;
const int integral_window = 15000 / HORIZ_INTERVAL;
const int local_baseline_window_p = 10000 / HORIZ_INTERVAL;
События редкие, но почти правильные (красивый спектр). Нужно еще убрать из спектра интеграл наводки (30, 35) us.
Обработано 1410 сигналов
(размерность интеграла на этом слайде mV*ns*ns, а значение занижено еще в 16 раз, т.к. забыл домножить)

## Slide 100: Настройка алгоритма
Обработано 1410 сигналов
Убрал из спектра интеграл наводки (30, 35) us. Странно, что пропало так много событий!
(размерность интеграла на этом слайде mV*ns*ns, а значение занижено еще в 16 раз, т.к. забыл домножить)

## Slide 101: Настройка алгоритма
Отставил только наводки (30, 35) us. Выходит, что спектры сигнала и наводки сильно перекрываются.
Не удивительно, ведь при двойном интеграле любая наводка не интегрируется в нуль.
Странно то, что расстояние между 3-мя интенсивными пиками одинаковое ~2E5.
Может быть была наводка с такой особенностью?
Обработано 1410 сигналов
(размерность интеграла на этом слайде mV*ns*ns, а значение занижено еще в 16 раз, т.к. забыл домножить)

## Slide 102: Настройка алгоритма (event_x-ray_4_thmV) e25fd4d691520187e956f802634f6986a2c4a4f4
Оставил только наводки (30, 35) us.
Сигналы на следующем слайде
размерность интеграла на этом слайде mV*ns*ns и правильное значение
const int veto_window_p = 20000 / HORIZ_INTERVAL;
const int integral_window = 15000 / HORIZ_INTERVAL;
const int local_baseline_window_p = 10000 / HORIZ_INTERVAL;

## Slide 104: Настройка алгоритма e25fd4d691520187e956f802634f6986a2c4a4f4
Убрал наводки (30, 35) us.
Сигналы здесь и на следующем слайде
размерность интеграла на этом слайде mV*ns*ns и правильное значение
const int veto_window_p = 20000 / HORIZ_INTERVAL;
const int integral_window = 15000 / HORIZ_INTERVAL;
const int local_baseline_window_p = 10000 / HORIZ_INTERVAL;
1pe ~6E6 – 12 E6 mV*ns*ns

## Slide 107: 3PMT; Cd

## Slide 108: event_x-ray_4_thmV, GEM

## Slide 109: event_x_ray_18_2mmColl , ∑3PMT

## Slide 110: event_x_ray_18_2mmColl , ∑3PMT
From 35000 to 69130 ns
(Знаю из захода без коллиматора)
No cuts

## Slide 111: event_x_ray_18_2mmColl , 1PMT

## Slide 112: event_x_ray_18_2mmColl , 1PMT
From 46000 to 75000 ns
(Знаю из захода без коллиматора)
No cuts
Большая дисперсия –> невозможно посчитать положение среднего

## Slide 113: event_x_ray_18_2mmColl , GEM

## Slide 114: event_x_ray_18_2mmColl , GEM
No cuts
37800 ns
68300 ns
(Знаю из захода без коллиматора)
Большая дисперсия –> невозможно посчитать положение среднего