## Slide 1: Отчет по заходам от 22 июня 2017, 13 июля 2017, 3 августа

## Slide 2: Схема измерений
PMT2
PMT3
PMT4
N979
in
out
N625
in
out
“Таблетка” 2
attenuator
Oscilloscope
N625
in
out
A7468B
(переходник)
V1740 ADC
THGEM
AMP
AUX
SiPM top matrix
AMP
Сигнал
Триггер

## Slide 3: Схема измерений (дополнение)
PMT1
N979
in
out
N625
in
out
Oscilloscope
A7468B
(переходник)
V1740 ADC
“Таблетка” 1

## Slide 4: Описание установки
68MΩ
5 mm
THGEM1
Cathode
48 mm
18 mm
Liquid Ar
Gaseous Ar
V0 (-)
4 mm
THGEM0
PMT R6041-506MOD
WLS film
Acrylic box
2 mm
20MΩ
40MΩ
4M
600MΩ
LAr level
1.45 mm
Acrylic plate
11x11 matrix (5x5 active) MPPC S10931-100P
Chamber bottom, including two Al windows Ø 50 mm
R=20MΩ C=5x4.7nF(x6.3kV)
Anode
Или вариант 2
40MΩ
40MΩ
141x141 mm2 mm
4 mm
Hole in acrylic box
Ø ≈ 65 mm (No WLS film in front of PMT#1)
UW Acrylic plate
3mm
Acrylic plate
2 mm
10MΩ
ЗЧУ
68MΩ
8.6MΩ
1MΩ filter
+VG1
ЗЧУ

## Slide 5: Описание каналов SiPM
Ch_0 – сумма 3-х ФЭУ
Ch_1 – один ФЭУ
Ch_2 – сигнал с THGEM
Ch_32 - Ch_63 – сигнал с SiPM
 |  |  | 1(0) [32] {i} | 2(1) [33] {iv} | 3(16) [48] {ii} | 4(17) [49] {iii} | 5(2) [34] {i} |  |  | 
 |  |  | 6(3) [35] {iv} | 7(18) [50] {ii} | 8(19) [51] {iii} | 9(4) [36] {i} | 10(5) [37] {iv} |  |  | 
 |  |  | 11(20) [52] {ii} | 12(21) [53] {iii} | 13(6) [38] {i} | 14(7) [39] {iv} | 15(22) [54] {ii} |  |  | 
 |  |  | 16(23) [55] {iii} | 17(8) [40] {i} | 18(9) [41] {iv} | 19(24) [56] {ii} | 20(25) [57] {iii} |  |  | 
 |  |  | 21(10) [42] {i} | 22(11) [43] {iv} | 23(26) [58] {ii} | 24(27) [59] {iii} | 25(12) [44] {iv} |  |  | 
Неподключенный канал
Подключенный канал
13(6) [38] {i}
13 – физический номер расположения SiPM на матрице. Номера идут последовательно от 1 до 25
(6) – номер канала при подключении на нижний разъем v1740
[38] - номер канала при подключении на верхний разъем v1740.
[j] = (i) + 32
Это наш случай.
{i} – канал питания SiPM (i, ii, iii, iv)
Легенда

## Slide 6: Описание каналов питания SiPM
1(0) [32] {i} | 2(1) [33] {iv} | 3(16) [48] {ii} | 4(17) [49] {iii} | 5(2) [34] {i}
6(3) [35] {iv} | 7(18) [50] {ii} | 8(19) [51] {iii} | 9(4) [36] {i} | 10(5) [37] {iv}
11(20) [52] {ii} | 12(21) [53] {iii} | 13(6) [38] {i} | 14(7) [39] {iv} | 15(22) [54] {ii}
16(23) [55] {iii} | 17(8) [40] {i} | 18(9) [41] {iv} | 19(24) [56] {ii} | 20(25) [57] {iii}
21(10) [42] {i} | 22(11) [43] {iv} | 23(26) [58] {ii} | 24(27) [59] {iii} | 25(12) [44] {iv}

## Slide 7: Обработка сигналов с ФЭУ
Усредняем сигнал
Находим границы положительной части
Интегрируем каждый отдельный сигнал в этом интервале
Строим гистограмму площадей (размерность mV*ns)
Аппроксимируем гауссом

## Slide 8: event_x-ray_8_thmV, ∑3PMT
510 averaged graphs
From 56000 to 82300 ns
Пример обработки при 8 kV от 22 июня

## Slide 9
Данные от 22 июня
Полученные значения фотоэлектронов в онлайне и офлайне отличаются менее чем на 3*sigma

## Slide 10
Аналогично обработаны данные с 1PMT
Полученные значения фотоэлектронов в онлайне и офлайне отличаются менее чем на 3*sigma

## Slide 11
Обработка сигналов с GEM
Не смотря на то, что наводки превышают сигнал в несколько раз, при усреднении уровень шумов уменьшается и возможно найти среднюю форму сигнала. Обработка аналогична обработке сигнала с ФЭУ:
Усредняем сигнал
Находим границы положительной части
Интегрируем каждый отдельный сигнал в этом интервале
Строим гистограмму площадей (размерность mV*ns)
Аппроксимируем гауссом
Стоит отметить, что не все наводки уходят при усреднении. Остаются наводки, скоррелированные с триггером.
Их можно вычесть, если записан сигнал без источника. 22 июня записывались только сигналы с источником.

## Slide 12: event_x-ray_8_thmV, GEM
37400 ns
83820 ns
Пример обработки при 8 kV от 22 июня

## Slide 13
Данные от 22 июня
Полученные значения заряда в онлайне и офлайне отличаются менее чем на 3*sigma при высоких полях.
При низких возникает отличие из-за невозможности точно установить пределы интегрирования, поскольку сигнал становится ниже уровня скоррелированных с триггером наводок.

## Slide 14
Обработка сигналов с SiPM
Из данных от SiPM мы хотим извлечь не только амплитудные характеристики, но и координатные. В частности, координатное разрешение. Это значительно усложняет задачу, т.к. необходимо определять число фотоэлектронов в каждом конкретном событии.
Алгоритм определения числа фотоэлектронов состоит из двух частей: метод одиночного и двойного интеграла.
Метод одиночного интеграла хорошо работает при малых интенсивностях сигнала и малого перекрытия пиков.
При больших интенсивностях возникает наложение и алгоритм считает некорректно (усилитель дает сигналу выброс противоположенного знака).
Метод двойного интеграла правильно работает при больших интенсивностях. Однако его недостаток в том, что любые отклонения от правильной базовой линии до начала сигнала могут на длинном интервале дать значительные погрешности в вычисление числа фотоэлектронов. Также наличие наводок систематически изменит результат в отличие от метода одиночного интеграла.

## Slide 15
Обработка сигналов с SiPM
Вычисляем сглаженную производную по фильтру Савицкого
Основываюсь на пороговом значении, ищем начало сигнала (t = 0)
Отступаем влево на 100 нс и в интервале (-400, -300) ищем усреднением локальную базовую линию

## Slide 16
Калибровка каналов по методу одиночного интеграла

## Slide 17
Соотношение между значением по одиночному и двойному интегралу
Ниже 10 pe калибровка затруднительна (1pe =~ 1500)
Усредненное по нескольким полям и всем каналам значение составило
1.75E-4 ns-1 с ошибкой 6%

## Slide 18
Амплитудная информация, данные от 22 июня

## Slide 19
Координатное разрешение, данные от 22 июня

## Slide 20
Координатное разрешение, данные от 22 июня

## Slide 21: CoG определение координаты по 3х5 и 5х3
Адаптивный алгоритм
61.89 [32] | 63.59 [33] | 80.8 [48] | 69.1 [49] | 73.56 [34]
92.1 [35] | 97.7 [50] | 148.1 [51] | 172 [36] | 105.5 [37]
106.3 [52] | 233.2 [53] | 485.2 [38] | 374.2 [39] | 154.1 [54]
113.7 [55] | 265.7 [40] | 627.4 [41] | Нет сигнала [56] | 212.2 [57]
108.1 [42] | 178.3 [43] | 305.8 [58] | 269.3 [59] | Не определено [44]
X каналы
61.89 [32] | 63.59 [33] | 80.8 [48] | 69.1 [49] | 73.56 [34]
92.1 [35] | 97.7 [50] | 148.1 [51] | 172 [36] | 105.5 [37]
106.3 [52] | 233.2 [53] | 485.2 [38] | 374.2 [39] | 154.1 [54]
113.7 [55] | 265.7 [40] | 627.4 [41] | Нет сигнала [56] | 212.2 [57]
108.1 [42] | 178.3 [43] | 305.8 [58] | 269.3 [59] | Не определено [44]
Y каналы
event_x_ray_18_2mmColl, dV_GEM = 0, 22 июня
Размер расчетного пятна 2.2 мм;
sqrt( (1.5 * 2.35)^2 – (2.2)^2 ) = 2.75 мм – коорд. разрешение
82 pe в алгоритме и 148 на всю матрицу

## Slide 22
Обработка данных с Cd
При наборе данных с Cd были значительные наводки. Это не позволяет независимо находить число фотоэлектронов в каждом событии. Сигналы были усреднены и усредненный сигнал проинтегрирован, однако координатная информация оказалась потеряна.

## Slide 23
Результаты обработки данных с Cd
Условия | Суммарное число фотоэлектронов по всем SiPM
20 kV, dV GEM = 0, V_SiPM = 46V, коллиматор 2 мм внутр.; 3PMT(700V) триггер 400 mV; 22 июня 2017 | 10.7 (интегрир. ср. сигнала)
18 kV, dV GEM = 2200, V_SiPM = 46V, коллиматор 2 мм внутр.; 3PMT(700V) триггер 255 mV; 13 июля 2017 | 298 (интегрир. ср. сигнала)
20 kV, dV GEM = 2200, V_SiPM = 46V, коллиматор 2 мм внутр.; 3PMT(700V) триггер 128 mV + 6 dB att.; 13 июля 2017 | 259 (интегрир. ср. сигнала)
20 kV, dV GEM = 2200, V_SiPM = 48V, коллиматор 2 мм внутр.+ 2 мм внеш.; 3PMT(700V) триггер 128 mV + 6 dB att.; 13 июля 2017 Предположительно, при работе с коллиматором интенсивность упала и космика стала давать значительный вклад в средний сигнал. Нужна более аккуратная обработка (набирать гистограммы как в случае с ФЭУ и ГЭУ). | 1316 (интегрир. ср. сигнала)
20 kV, dV GEM = 2200, V_SiPM = 48V; коллиматор 2 мм внутр.; 3PMT(700V) триггер 128 mV + 6 dB att.; 13 июля 2017 | 861 (интегрир. ср. сигнала)
20 kV, dV GEM = 0, V_SiPM = 46V, коллиматор 2 мм внутр.; 3PMT(700V) триггер 400 mV + 6 dB att.; 3 августа 2017 | 79.1 (обработка инд. событий) 11.3 (интегрир. ср. сигнала)
20 kV, dV GEM = 2200, V_SiPM = 48V, коллиматор 2 мм внутр.; 3PMT(700V) триггер 128 mV + 6 dB att.; 3 августа 2017 | 3550 (обработка инд. событий, отбрасывал правый край)

## Slide 24
Условия | Суммарное число фотоэлектронов по всем SiPM
20 kV, dV GEM = 2000, V_SiPM = 48V, коллиматор 2 мм внутр.; 3PMT(700V) триггер 128 mV + 6 dB att.; 3 августа 2017 | 1352 (обработка инд. событий, отбрасывал правый край)
20 kV, dV GEM = 2200, V_SiPM = 46V, без коллиматора; 3PMT(700V) триггер 128 mV + 6 dB att.; 3 августа 2017; значительные шумы – может быть завышение измеренного значения pe | 3663 (обработка инд. событий, отбрасывал правый край)
20 kV, dV GEM = 2200, V_SiPM = 48V, без коллиматора; 3PMT(700V) триггер 128 mV + 6 dB att.; 3 августа 2017; | 12604(обработка инд. событий, отбрасывал правый край)