## Лист1
дата | composition | dV(THGEM), V | E_GAr, kV/cm | V_0, kV | V_PMT, V | Q 1e PMT, uV*s | Q Am (59.5 keV), uV*s | Y pe/e | схема измерений | th, mV ; схема зупуска | наблюдаемая линия | комментарии. Источник излучения
10 декабря 2014 | Ar + N2(~56ppm) | 2200 | 6.5 | 20.9 | 650
|  | 2200 | 6 | 19.7 | 650
|  | 2200 | 8 | 24.7 | 650 |  | 5
|  | 2200 | 7.5 | 23.5 | 650 |  | 4
|  | 2200 | 7 | 22.2 | 650 |  | 3.35
|  | 2200 | 6.5 | 20.9 | 650 |  | 2.45
|  | 2200 | 6 | 19.7 | 650 |  | 1.85
|  | 2200 |  | 18.4 | 650 |  | 1.2
|  | 2200 |  | 17.1 | 650 |  | 0.95
|  | 2200 | 8 | 24.7 | 650 |  | 4.8
|  | 2200 | 8.5 | 26 | 650 |  | 5.6
|  | 2200 | 9 | 27.3 | 650 |  | 6.45
4 февраля 2015 | Ar + N2(~56ppm) |  |  | 12 | 700 |  | 0.62
|  |  |  | 13 | 700 |  | 1.06
|  |  |  | 14 | 700 |  | 1.52
|  |  |  | 15 | 700 |  | 2.16
|  |  |  | 15 | 700 |  | 2.18
|  |  |  | 16 | 700 |  | 2.82
|  |  |  | 17 | 700 |  | 3.6
|  |  |  | 18 | 700 |  | 4.64
|  |  |  | 19 | 700 |  | 5.58
|  |  |  | 18 | 650 |  | 1.86
|  |  |  | 19 | 650 |  | 2.26
|  |  |  | 20 | 650 |  | 2.78
|  |  |  | 21 | 650 |  | 3.2
|  |  |  | 22 | 650 |  | 3.76 |  |  |  |  | случился пробой
|  |  |  | 20 | 650 |  | 3.12
|  |  |  | 19 | 650 |  | 2.58
|  |  |  | 18 | 650 |  | 2.24
|  |  |  | 19 | 650 |  | 2.04
|  |  |  | 20 | 650 |  | 2.3
2 апреля 2015 | Ar + N2(~56ppm) |  |  | 19 | 700 |  | 5.98
|  |  |  | 19 | 700 |  | 5.64
8 июля 2015 | Ar + N2(~56ppm) |  |  | 19 | 700 |  | 5.8 |  |  |  |  | по Cd
|  |  |  | 20 | 700 |  | 7
29 октября 2015 |  |  |  | 18 | 650 |  | 2.06
|  |  |  | 17 | 650 |  | 1.78
|  |  |  | 19 | 650 |  | 2.58
|  |  |  | 20 | 650 |  | 3.12
|  |  |  | 21 | 650 |  | 4.02 |  |  |  |  | пробой
|  |  |  | 22 | 650
|  |  |  | 20 | 650 |  | 3.06
|  |  |  | 18 | 650 |  | 1.88
|  |  |  | 18 | 650 |  | 3.56
|  |  |  | 17 | 650 |  | 2.96
|  |  |  | 19 | 650 |  | 4.42
|  |  |  | 20 | 650 |  | 5.44
|  |  |  | 21 | 650 |  | 6.06
|  |  |  | 18 | 650 |  | 3.32
10 декабря 2015 |  | 2200 |  | 17 | 650 |  | 3.4
|  |  |  | 21 | 650 | [6 empty] | только картинка без курсоров в нужном месте
|  |  |  | 19 | 650 |  | 1
|  |  |  | 19 | 700 |  | 2.78
|  |  |  | 19 | 750 |  | 7.12
|  |  |  | 19 | 750 |  | 6.9
|  |  |  | 13 | 750 |  | 2.12
|  |  |  | 13 | 800 |  | 4.74
|  |  |  | 13 | 850 |  | 10.4
17 декабря 2015 |  | 2200 |  | 19 | 700 |  | 2.16
|  | 2200 |  | 17 | 700 |  | 1.32
|  | 2200 |  | 17 | 700 |  | 1.36 |  |  |  |  | эта точка не в хронологическом порядке
|  |  |  | 23.5 | [7 empty] | пробой
|  | 0 |  | 21 | 650 |  | 1.22
|  | 0 |  | 22 | 650 |  | 1.46
|  | 0 |  | 23 | 650 |  | 1.8
|  | 0 |  | 24 | 650 |  | 2.26 |  |  |  |  | чуть не пыхнуло!
|  | 2200 |  | 17 | 650 |  | 0.62
|  | 2200 |  | 18 | 650 |  | 0.84
|  | 2200 |  | 19 | 650 |  | 0.96
|  | 2200 |  | 20 | 650 |  | 1.14
|  | 2200 |  | 21 | 650 |  | 1.48
|  | 2200 |  | 22 | 650 |  | 1.76
|  | 2200 |  | 23 | 650 |  | 2.22
|  | 2200 |  | 24 | 650 |  | 2.64
|  | 2200 |  | 25 | 650 |  | 2.98
|  | 0 |  | 21 | 650 |  | 1.34
|  | 0 |  | 20 | 650 |  | 1.12
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.9
|  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.7
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.92
|  | 2300 |  | 17 | 650 |  | 1.22
|  | 2300 |  | 18 | 650 |  | 1.46
|  | 2300 |  | 19 | 650 |  | 1.76
|  | 2300 |  | 20 | 650 |  | 2.1
|  | 2300 |  | 21 | 650 |  | 2.68
|  | 2300 |  | 22 | 650 |  | 3.34
|  | 2300 |  | 23 | 650 |  | 3.88
|  | 2300 |  | 24 | 650 |  | 4.24
|  | 2300 |  | 25 | 650 | [6 empty] | пробой
|  | 2300 |  | 17 | 650 |  | 1.12
|  | 2300 |  | 19 | 650 |  | 1.68
24 декабря 2015 |  | 1000 |  | 22 | 650 |  | 1.45
|  | 1000 |  | 22 | 650 |  | 1.36
|  | 1000 |  | 17 | 650 |  | 0.56
|  | 1000 |  | 18 | 650 |  | 0.7
|  | 1000 |  | 19 | 650 |  | 0.84
|  | 1000 |  | 20 | 650 |  | 0.99
|  | 1000 |  | 21 | 650 |  | 1.26
|  | 1000 |  | 21 | 650 |  | 1.32
|  | 1000 |  | 22 | 650 |  | 1.52
|  | 1000 |  | 23 | 650 |  | 1.8
|  | 1000 |  | 24 | 650
|  | 1000 |  | 22 | 650 |  | 1.26
|  | 1000 |  | 22 | 650 |  | 1.4
|  | 1800 |  | 18 | 650 |  | 1.08
|  | 1800 |  | 19 | 650 |  | 1.08
|  | 1800 |  | 20 | 650 |  | 1.36
|  | 1800 |  | 21 | 650 |  | 1.55
|  | 1800 |  | 22 | 650 |  | 1.68
|  | 1800 |  | 21 | 650 |  | 1.58
|  | 1800 |  | 23 | 650 |  | 2.07
|  | 1800 |  | 24 | 650 |  | 2.32
|  | 1800 |  | 25 | 650 |  | 2.64
|  | 1800 |  | 19 | 650 |  | 1.37
|  | 1800 |  | 18 | 650 |  | 1.24
|  | 1800 |  | 20 | 650 |  | 1.47
21 января 2016 |  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.635 |  |  |  |  | ?
|  | 0 |  | 18 | 650 |  | 1.04 |  |  |  |  | THGEM1 на земле
|  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.76 |  |  |  |  | THGEM1 на земле
|  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.76 |  |  |  |  | припаяли THGEM1, но питание выкл
|  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.76 |  |  |  |  | включ. Питание
28 января 2016 |  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.69
11 февряля 2016 |  | ? |  | 18 | 650 |  | 0.73 | [5 empty] | заход с нейтронами
|  | ? |  | 18 | 700 |  | 1.99
|  | ? |  | 18 | 700 |  | 2.05
|  | ? |  | 18 | 700 | [6 empty] | Ortec вместо CAEN не вижу данных (7.png)
|  | ? |  | 18 | 700 |  | 0.182 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN
|  | ? |  | 16 | 700 |  | 0.096 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN
|  | ? |  | 20 | 700 |  | 0.302 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN
|  | ? |  | 20 | 700 |  | 0.28 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN
3 марта 2016 |  | ? |  | 18 | 700 |  | 1
|  |  |  | 18 | 700 |  | 1.69 |  |  |  |  | через 40 мин.
|  |  |  | 18 | 700 |  | 0.086 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN
|  |  |  | 18 | 700 |  | 0.154 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN через 40 мин.
|  |  |  | 18 | 700 |  | 0.16 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN
|  |  |  | 18 | 700 |  | 0.168 |  |  |  |  | Ortec вместо CAEN
16 марта 2016 |  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.65 |  |  |  |  | GEM пробились при попытке подать dV = 2300
|  |  |  | 18 | 650 |  | 0.3
|  |  |  | 18 | 650 |  | 0.3
|  |  |  | 20 | 650 |  | 0.37
21 апреля 2016 |  | 0 |  | 19 | 650 |  | 1.04
|  |  |  | 19 | 650 |  | 0.968
|  |  |  | 19 | 700 |  | 2.768
|  |  |  | 19 | 750
|  |  |  | 13 | 750 |  | 0.964
|  |  |  | 13 | 800 |  | 2.368
|  |  |  | 13 | 850 |  | 6.24
|  |  |  | 13 | 850
28 апреля 2016 |  | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.69
12 мая 2016 |  | 0 |  | 19 | 650 |  | 1.32
|  |  |  | 20 | 650 |  | 1.44
19 мая 2016 |  | ? |  | 19 | ? |  | 0.76
|  | ? |  | 19 | ?
|  | ? |  | 20 | ?
26 мая 2016 |  | ? |  | 19 | 650 |  | 0.86
|  |  |  | 19 | 650 |  | 0.89
|  |  |  | 19 | 700 |  | 2.28
|  |  |  | 19 | 750 |  | 5.5
|  |  |  | 15 | 750 |  | 1.65
|  |  |  | 15 | 800 |  | 3.7
|  |  |  | 15 | 850 |  | 8.2
6 июня 2016 |  | ? |  | 19 | 650 |  | 1.04
|  |  |  | 19 | 650 |  | 1.2
30 июня 2016 |  | ? |  | 19 | 650 |  | 0.8
7 июля 2016 |  | ? |  | 19 | 650 |  | 0.81
14 июля 2016 | pure Ar | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.9
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 1
|  | 0 |  | 20 | 650 |  | 1.3
|  | 0 |  | 19 | 700 |  | 2.6
|  | 0 |  | 18 | 700 |  | 2.1
|  | 0 |  | 17 | 700 |  | 1.6
|  | 0 |  | 16 | 700 |  | 1.2
|  | 0 |  | 20 | 700 |  | 3.7
|  | 0 |  | 17 | 750 |  | 4.4
|  | 0 |  | 16 | 750 |  | 3.3
|  | 0 |  | 15 | 750 |  | 2.5
|  | 0 |  | 14 | 750 |  | 1.6
|  | 0 |  | 13 | 750 |  | 1
21 июля 2016 | pure Ar | 0 |  | 19 | 650 |  | 1.07 |  |  |  |  | по Cd
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.79 |  |  |  |  | Am
|  | 0 |  | 19 | 700 |  | 2.133 |  |  |  |  | по Cd
|  | 0 |  | 19 | 700 |  | 2.2 |  |  |  |  | по Cd
|  | 0 |  | 19 | 700 |  | 2.2 |  |  |  |  | Am
28 июля 2016 | pure Ar | 0 |  | 19 | 650 |  | 1.2 |  |  |  |  | по Cd
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 1.2 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch |  |  | Am
7 сентября 2016 | pure Ar | 0 |  | 18 | 700 |  | 0.132 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | 10 |  | Am
|  | 0 |  | 18 | 700 |  | 0.162 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec
|  | 0 |  | 18 | 700 |  | 0.174 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec
|  | 0 |  | 11 | 850
14 сентября 2016 | pure Ar | 0 |  | 19 | 800 |  | 3.3 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | схема совпадений: th_discr =5mv , dual_timer = 1 us | Am | Am
21 сентября 2016 | pure Ar | 0 |  | 19 | 800 |  | 4.95 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | схема совпадений: th_discr =?mv , dual_timer = 1 us | Cd | Am+Cd
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 4.95 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Cd | Am+Cd
28 сентября 2016 | pure Ar | 0 |  | 18 | 700 |  | не отделяется от пьедистала |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT |  | Am+Cd
|  | 0 |  | 18 | 800 |  | не отделяется от пьедистала |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT |  | Am+Cd
|  | 0 |  | 19 | 750 |  | 2.34 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Cd | Am+Cd
|  | 0 |  | 19 | 750 |  | 1.48 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 3.5 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 3.52 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | схема совпадений: th_discr =5mv , dual_timer = 1 us | Am | Am
30 сентября 2016 | pure Ar | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.76 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am+Cd
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.675 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.69 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 18 | 700 |  | 1.46 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 18 | 700 |  | 0.126 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 10.8 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | схема совпадений: th_discr =10mv , dual_timer = 1 us | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 0.87 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | схема совпадений: th_discr =10mv , dual_timer = 1 us | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 0.87 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | схема совпадений: th_discr =10mv , dual_timer = 1 us | Am | Am
|  | 0 |  | 14 | 800 (?) |  | 0.206 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
5 октября |  | 0 |  | 18 | 700 |  | 0.1 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 18 | 650 |  | 0.053 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 700 |  | 2 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 18 | 700 |  | 1.66 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 650 |  | 0.780 (примерно, т.к. были большие наводки в спектре) |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 18 | 700 |  | 0.152 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 18 | 800 |  | 0.87 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 0.99 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 0.99 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | схема совпадений: th_discr =2 mv , dual_timer = 1 us | Am | Am
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 0.99 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | запуск от summ 4 PMT | Am | Am+Cd
|  | 0 |  | 19 | 800 |  | 0.860 (примерно, надо обрабатывать) |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec | схема совпадений: th_discr = 10 mv , dual_timer = 1 us | Am | Am+Cd