## Лист1
дата | состав газа | dV(THGEM), V | V_0, kV | V_PMT, V | Q Am (59.5 keV), uV*s | схема измерений | th, mV ; схема запуска | Источник излучения | время записи | тип записи
11 февраля 2016 | Ar + 50 ppm N2 (приблизительно) | 0 | 18 | 700 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | самозапуск от (4 PMT + N979 + summ + Ortec); th = 25 mV | отпаянная нейтронная трубка; V=80kV, I = 50uA | 10 мин. | online
|  | 0 | 16 | 700 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | самозапуск от (4 PMT + N979 + summ + Ortec); th = 20 mV |  | 10 мин. | online
|  | 0 | 20 | 700 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | самозапуск от (4 PMT + N979 + summ + Ortec); th = 50 mV |  | 10 мин. | online
7 сентября 2016 | чистый Ar | 0 | 18 | 700 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | самозапуск от (4 PMT + N979 + summ + Ortec); th = 50 mV | ; V = 48.5 kV, I = 130-140 uA | ? | online | данные ненадежны, т.к. доминировал гамма фон
14 сетября 2016 | чистый Ar | 0 | 11 | 850 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | схема совпадений (4 PMT + N979 + discr + 4 dual timer + logic); th_discr = 5 mv , dual_timer = 1 us |  | 10 мин. | offline
|  | 0 | 19 | 800 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch | схема совпадений (4 PMT + N979 + discr + 4 dual timer + logic); th_discr = 20 mv , dual_timer = 1 us |  | 10 мин. | online
30 сентября 2016 | чистый Ar | 0 | 19 | 800 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | схема совпадений (4 PMT + N979 + discr + 4 dual timer + logic); th_discr = 30 mv , dual_timer = 1 us | ; V = 80 kV, I = 60 uA | 10 + 10 мин. | online
|  | 0 | 19 | 800 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | схема совпадений (4 PMT + N979 + discr + 4 dual timer + logic); th_discr = 10 mv , dual_timer = 1 us |  | 5 мин. | online
|  | 0 | 19 | 800 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | схема совпадений (4 PMT + N979 + discr + 4 dual timer + logic); th_discr = 5 mv , dual_timer = 1 us |  | 10 мин. | online
|  | 0 | 19 | 800 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | самозапуск от (4 PMT + N979 + summ + Ortec); th = 20 mV |  | 5 мин. | online
|  | 0 | 14 | 800 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | самозапуск от (4 PMT + N979 + summ + Ortec); th = 53 mV |  | 10 мин. | online
5 октября 2016 | чистый Ar | 0 | 14 | 800 |  | 4 PMT + N979 + summ + CAEN CSA 1 ch 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = 1 us, G = 20) | самозапуск от (4 PMT + N979 + summ + Ortec); th = 200 mV |  | 20010 + 5160 событий | offline
12 октября | чистый Ar | 0 | 18 | 700 |  | 4 PMT + N979 + summ + Ortec(sh = ? us, G = ?)