## Лист1
V_0, kV | U_THGEM_0, kV | Epsilon_GAr, kV / cm | Epsilon_LAr_emiss, kV / cm | Epsilon_LAr_drift, kV / cm | dielectric const LAr | R_tot, MOm
16 | 11.9403 | 5.8017 | 3.743 | 0.49751 | 1.55 | 804
18 | 13.4328 | 6.5269 | 4.2109 | 0.5597
20 | 14.9254 | 7.2521 | 4.6788 | 0.62189
13.7 | 10.2239 | 4.9677 | 3.205 | 0.426

## Лист2
a | b | W | E | ne/Ni | ne | ne | ne/Ni | E
0.49445 | 44.5893 | 0.0236 | 59.5 | 0.28264 | 712.5876 | 712.5876 |  | 59.5