- Spectrums Am

| 14/07/16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21/07/16 |  |  |
| 28/07/16 |  | В этом разделе для сравнения представлены спектры Am в заходах с чистым Ar с 14/07/16 по 28/07/16. |

2 PMT single-pe and gain

| Date | Th, mV | mV/div | ns/div | PMT#1 | PMT#2 | PMT#3 | PMT#4 | Summ | (1+2+3+4)/4 | <APMT> 850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/12/10 | 134 |  | 5mks/div | 5.47E-8 | 9.19E-8 | 1.09E-7 | 1.26E-7 | 7.87E-8 | 9.54E-8 | 9.54E-8 |
| 16/01/14 | 160 |  | 500 | 5.60E-8 | 9.01E-8 | 1.07E-7 | 1.61E-7 | 1.44E-7 | 1.03E-7 | 1.00185E-7 |
| 16/01/14 | 150 |  | 500 | 3.90E-8 | 8.54E-8 | 1.05E-7 | 1.59E-7 | -- | 9.70E-8 |  |
| 16/04/21 | 110 | 200 | 500 | 5.24E-8 | 8.10E-8 | 1.08E-7 | 1.16E-7 | 9.83E-8 | 8.93E-8 | 8.93E-8 |
| 16/07/21 | 130 | 200 | 500 | 4.27E-8 | 7.15E-8 | 9.51E-8 | 1.08E-7 |  | 7.93E-8 | 7.93086E-8 |
| 16/07/21 | 130 | 500 | 500 |  |  |  | 1.16E-7 |  |  | 8.50905E-8 |

| 21/07/16 |  | Амплитуда одного фотоэлектрона измерялась при напряжении на ФЭУ 850 В (собственные шумы). Усиление от 450 до 650 измерялось при облучении пушкой через коллиматор диаметром 6 мм. Для подавления сигнала использовались медные пластины разной толщины. Усиление от 650 до 860 измерялось при помощи спектра Am. Перекалибровка осуществлялась при напряжении на ФЭУ 750 путем изменения поля в зазоре (с V0=14 kV на V0=19) На второй картинке усиление приведено к максимальному значению 6E6. |
| --- | --- | --- |

3 GAPD single-pe

| 21/07/16 |  | Двойное интегрирование, зум = 42 нс/дел Средняя амплитуда 1 фотоэлектрона по 3 измерениям: -1. 78743E-16Vs2 Эти данные не верны, так как при двойном интегрировании результат зависит от длительности зума. |
| --- | --- | --- |
| Т.к. как при двойном интегрировании результат зависит от длительности зума, была предпринята попытка измерить амплитуду одного фотоэлектрона по площади сигнала. |  |  |
| 28/07/16 |  | Вычисление по площади сигнала. Средняя амплитуда 1 фотоэлектрона по 4 измерениям: -8.20818E-10Vs |

| Кроме того, для двойного интегрирования изучалась зависимость величины амплитуды от длины зума. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28/07/16 |  | При зуме 500 ns/div оказалось сложно определить положение пиков. |
| 28/07/16 |  | Обработка пиков в ручную |
| 28/07/16 |  | Двойное интегрирование, зум от 50 до 500 нс/дел или от 450 до 4500 нс на всю шкалу (9 делений) Аппроксимация экспонентой до 25 нс Красная линия – длины зума в измерениях выхода электролюминесценции |

4 Electroluminescence yield from X-ray tube

| PMT |  | Сравнение выхода электролюминесценции с ФЭУ от трубки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зарядовый сигнал F2=hist[P2=area(Z2)], усреднение по 16: 14/07/16 – зум от 2.6 до 3.05 µс/дел 14/07/16 –макс. зум 14/07/16 –зум ~3 µс/дел Сигнал с ФЭУ F1=hist[P1=area(Z1)], |
| MPPC 28/07/16 |  | F4=hist[P3=area(F3=int(Z3))] F5=hist[P5=area(Z3)] |

| Сравнение с опубликованными данными |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |
| 28/07/16 |  | Сигнал в ИК области упал примерно в 20 раз. На ФЭУ – в 1.2 раза. |

5 Electroluminescence yield from Am

| 28/07/16 0ppm |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2015 56 ppm |  |  |
| 2016 88 ppm |  |  |